## Appendix 3: Sådan gør du på klinikkerne – Institut for Odontologi og Oral sundhed

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Før første og efter sidste patient**   IMG_8051 IMG_8048 IMG_7917 IMG_7912 IMG_7919 | **Før første patient**   1. Almindelig håndvask og hånddesinfektion 2. Fjern de roterende instrumenter, scaler og  trefunktions-sprøjte fra instrument-skylleholderen 3. Hygiejnecover,sugehaner,affaldskrusholder ogfontænefilter monteres 4. Alle overflader aftørres med en desinfektionsserviet, se punkt 5   **Efter sidste patient:**  Hygiejnecover, affaldskrusholderen, fontænefilter og sugehaner afmonteres og afleveres i modtagerummet |
| **2. Før patienten kommer**  IMG_8029 IMG_8042  IMG_8090 IMG_8089 | Tasker placeres i taskeskab   1. Journal hentes og læses. 2. Hånddesinfektion 3. Bakke materiale til opdækning hentes. 4. Løft låget på kassette, tag en pincet og læg låg på igen. Pincetten anbringes i pincetholderen på bordpladen. Denne pincet bruges til at tage fra skuffer og skab. 5. Barriereafdækning af nakkestøtte og trefunktionssprøjte |
| **3. Patienten hentes**  **IMG_8077**  **IMG_8093**  **IMG_8044** | **HUSK!!**  **At henvise patienterne til garderobeskab og knagerække på gangen, hvis de medbringer overtøj.**   1. Patienten forsynes med en serviet 2. Vandglasset fyldes, spytsug monteres. 3. Hånddesinfektion, handsker 4. Patientstolen og lys indstilles. 5. Kassetten åbnes, vinkelstykke og turbine, trefunktions-sprøjtespidsen, scalerhylster   monteres – efter behov  **OBS!**  **Hver gang stoleenheden forlades under patientbehandlingen, tages handsker af og hænderne desinficeres** |

## 

## Appendix 3, fortsat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Efter behandlingen**  IMG_8070  IMG_8076 kopi | **Engangsartikler lægges i affaldsbeholder, som tømmes**  **Kanyler/tubuler og objektglas opsamles i gul risikoboks**   1. Bor, rodspiraler m.m. sættes/lægges tilbage i hhv holder og petriskåle. 2. Alle instrumenter lægges tilbage i kassetten, bøjlen lukkes, låget sættes på og håndklæde lægges oven på låget. 3. Alt brugt ”gods” anbringes på bakken, handskerne tages af og bakken afleveres i modtagerummet.   Indpakkede instrumenter, der er lagt frem men ikke har været i brug, skal også afleveres i modtagerummet.  Hænderne desinficeres afslutningsvis ved modtagerummet | |
| 1. **Rengøring efter hver patient**   2sal IMG_8054  IMG_8057 IMG_8065 | **Synligt blod aftørres med en desinfektionsserviet**  Alle overflader aftørres med en desinfektionsserviet, i følgende rækkefølge:   1. Tastatur, skærm, bordplade, udtræksplade 2. Patientstolen, nakkestøtte, ryg, sæde 3. Operationslampe, top - ophængte instrumenter, instrumentbro, hygiejne cover på begge sider, kontrolpanel, skærm, instrument bakkeholder og affalds krusholder. 4. Holder til vandkrus, vandkrusfylder, håndtag til sugeslanger og øverste del af sugeslange, samt fontænekant 5. Skyl fontænen ved at trykke på tasten til fontæneskyl.   Rengøring efter endt arbejdsdag: Se særskilt instruks | |
|
|  | |  | |
|  | |  | |